## Data
|  | Coupling Efficiency |  |  |  | Insertion Loss (dB) |  |  |  |  | Reference: | F1020834-10
Separation | ZEMAX | CODE V | OSLO | OpTaLiX | OpTaliX | ZEMAX | CODE V | OSLO | OpTaLiX |  | DUT | F1020834-05
0 | 0.947 |  | 1 | 0.99652 | 0 | 0.2365 |  | 0 | 0.01514 | 57.2967
5 | 0.96 |  | 0.998 | 0.99676 | 0.0014 | 0.17729 |  | 0.0086946 | 0.014094 | 28.5387 |  | 0
10 | 0.902 |  | 0.935 | 0.99637 | 0 | 0.44793 |  | 0.29188 | 0.015794 | 60.4476 |  | 0
20 | 0.771 |  | 0.803 | 0.97021 | 0.0024 | 1.1295 |  | 0.95284 | 0.13134 | 26.1979 |  | -0.01
30 | 0.654 |  | 0.693 | 0.82195 | 0.0059 | 1.8442 |  | 1.5927 | 0.85155 | 22.2915 |  | -0.04
40 | 0.546 |  | 0.572 | 0.53025 | 0.0477 | 2.6281 |  | 2.426 | 2.7552 | 13.2148 |  | 0
50 | 0.445 |  | 0.463 | 0.3939 | 0.1548 | 3.5164 |  | 3.3442 | 4.0461 | 8.1023 |  | 0.04
60 | 0.345 |  | 0.347 | 0.60834 | 0.1606 | 4.6218 |  | 4.5967 | 2.1585 | 7.9425 |  | 0.07
70 | 0.253 |  | 0.243 | 0.6256 | 0.1718 | 5.9688 |  | 6.1439 | 2.037 | 7.6498 |  | 0.1
80 | 0.191 |  | 0.19 | 0.41717 | 0.1495 | 7.1897 |  | 7.2125 | 3.7969 | 8.2536 |  | 0.18
90 | 0.15 |  | 0.156 | 0.90567 | 0.3163 | 8.2391 |  | 8.0688 | 0.4303 | 4.999 |  | 0.33
100 | 0.122 |  | Program Error-reference ray trace failed | 0.90766 | 1.1253 | 9.1364 |  |  | 0.42077 | -0.51268 |  | 0.55
120 | 2/5/02 Beta | v 9.00 PC | LT v. 6.1 | 0.91159 | 0.7841 |  |  |  | 0.402 | 1.0563
130 | + aperture |  | No receiving fiber NA | 0.91352 | 0.7303 |  |  |  | 0.39282 | 1.365 |  | Does not appear to have fully excited all modes.
160 |  |  | Telecentric ray aiming | 0.91922 | 1.3675 |  |  |  | 0.36581 | -1.3593
190 |  |  | Hole aperture for fiber | 0.92475 | 1.6363 |  |  |  | 0.33976 | -2.1386
200 |  |  | Approximate NA requirement with aperture same size as EPD on second lens | 0.92656 | 1.1009 |  |  |  | 0.33126 | -0.41748
|  |  | Pixelated object, disc.ima | [8 empty] | Experiment
v 5.07
n_core=1.516
|  |  |  | n_clad=1.50 | 128 point grid
|  |  |  | CEF module | POP

## CODE V BPM results
Fiber Diameter (microns) | 62.5
Core Index | 1.46
Parabolic Index Coefficient | 0.01
File Size | 201
Size Factor | 2
Working Distance (mm) | Insertion Loss (dB) (x-1)
0 | -4.9e-05
10 | -3.5e-05
20 | -0.00010497
30 | 7.3e-05
40 | 0.00011179
50 | 0.00019717
60 | 0.00025294
70 | 0.001078
80 | 0.0048693
90 | 0.075101
100 | 0.27383
110 | 0.52029
120 | 0.6667